# ООО «Нефтестрой», 410044, РФ, г. Саратов, пр. Строителей, д. 1, ИНН 6454111344, КПП 645301001 ОГРН 111645400, т. (845-2) 70-90-64, 34-35-00, сайт: неф-маш.рф,  e-mail: s.neftestroy@bk.ru =======================================================

| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ | № |  | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБОРУДОВАНИЕ | Блок дозирования |
| Заказчик: |
| Наименование объекта: |
| Количество оборудования: |
| 1. Перекачиваемая среда: |
| 1.1. Наименование: |
| 1.2. Концентрация [%, г/л.]: |  |
| 1.3. Рабочая температура (tраб) [°С]: |  |
| 1.4. Вязкость при температуре (tраб) [см2/сек.]: |  |
| 1.5. Упругость паров при (tраб) [ата]: |  |
| 1.6. Абразивность: | □ - да, □ – нет. |
| 1.7. Размер зерен [мм]: |  |
| 1.8. Содержание твердых частиц [%]: |  |
| 1.9. ПДК [мг/м3]: |  |
| 2. ТРЕБОВАНИЯ К ДОЗИРОВОЧНЫМ НАСОСАМ: |  |
| 2.1. Параметры дозировочных насосов: |  |
| 2.1.1 Количество дозировочных насосов, шт. | Рабочих / Резервных |  |
| 2.1.2 Производительность дозатора, л/ч |  |  |
| 2.1.3 Давление нагнетания, кгс/см2 |  |  |
| 2.1.4 Давление на приемной линии, кгс/см2 |  |  |
| 2.1.5 Тип гидроблока: | □ Мембранный □ Плунжерный |  |
| 2.1.6 Материал проточной части: | □ 12Х18Н9Т, □ Сталь 20, □ 09Г2С, □ Другое |  |
| 2.2. Управление производительностью дозировочных насосов НД: |
| 2.2.1. Ручное управление при работающем приводе | □ |
| 2.2.2. Дистанционное управление посредством электроисполнительного механизма (глубина регулировки 0-100%). Ручная регулировка сохраняется. | □ |
| 2.2.3. Дистанционное управление посредством частотного преобразователя (ЧП). Глубина регулировки при максимальной производительности 30-100%. Ручная регулировка сохраняется. | □ |
| 2.3. Контроль состояния насоса: |
| 2.3.1. Температура масла в картере: □ Датчик температуры; □ Визуальный термометр |
| 2.3.2. Порыв мембраны (мембраный): □ Датчик порыва мембраны □ Визуальный манометр |
| 2.3.3. Рабочее состояние НД: □ Датчик числа ходов |
| 2. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ: |
| 3.1. Доп. оборудование: |  |
| □ Фильтр сетчатый жидкостный, □ Гаситель пульсаций, □ Другое: □ Клапан предохранительный, □ Клапан обратный |  |
| 3.2 Количество комплектов доп. оборудования. |  |
| □ Доп. оборудование на каждый насос □ один комплект доп. оборудования на все насосы. |  |
| 3.3. Управление запорной арматурой: □ Ручное □ автоматическое |  |
| 3.4. Приборы КИПиА технологической обвязки: |  |
| 3.4.1. Контроль давления напорной лиии: □ – местный, □ - дистанционный. |  |
| 3.4.2. Контроль засоренности фильтра: □ – местный, □ - дистанционный. |  |
| 3.4.4. Контроль расхода реагента: □ – местный, □ - дистанционный. |  |
| 3.5. Технологический трубопровод: |  |
| 3.5.1. Материал изготовления трубной обвязки: □ 12Х18Н9Т, □ Сталь 20, □ 09Г2С, □ Другое: |  |
| 3.5.2. Поставка в комплекте наружной нагнетательной линии, длина м |  |
| 3.5.3. Включить в объем поставки внешний узел ввода реагента, Ду мм |  |
| 3.6. Дренажная система: |  |
| 3.6.1. Предусмотреть дренажную линию | □ |  |
| 3.6.2. Предусмотреть борт-ванну в технологическом отсеке | □ |  |
| 3.6.3. Предусмотреть ёмкость дренажную, объём м куб. | □ |  |

| 4. ТРЕБОВАНИЯ К ЁМКОСТИ РАСХОДНОЙ: |  |
| --- | --- |
| 4.1. Объем ёмкости расходной, м3: |  |
| 4.2. Материал емкости расходной: □ углеродистая, □ коррозионностойкая, □ пластик |  |
| 4.3. Тип насоса: □ Шестеренный □ Центробежный □ Винтовой □ Другой |  |
| 4.4. Количество насосов налива | шт. |  |
| 4.5. Фильтр на линии налива реагента в емкость расходную |  |  |
| 4.3. КИПиА ёмкости расходной: |  |
| Контроль уровня жидкости: □ – местный, □ - дистанционный |  |
| Контроль давления в емкости: □ – местный, □ - дистанционный |  |
| Контроль температуры жидкости: □ – местный, □ - дистанционный |
| Электрообогрев ёмкости: □ – местный, |
| 5. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗАЦИИ: |
| 5.1. Установить датчики и вывести кабель до клемных коробок на стене блока (дальше зона ответственности Заказчика): □ |
| 5.2 Управление: □ ручное, □ сухой контакт, □ автоматическое |
| 5.2 Технологический контроллер: □ Siemens, □ Другой |
| 5.3 Передача сигналов на верхний уровень: давление, расход и т. д. |
| 6. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ: |
| 6.1. В комплект поставки включить кабель, марка , длина м | □ |
| 6.2. Посты управления освещением и вентиляцией на внешней стенке Блока | □ |
| 6.3. Посты управления дозировочными насосами в технологическом отсеке | □ |
| 6.4. Пост управления насосом налива реагента в емкость в технологичском отсеке | □ |
| 7. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ: |
| 7.1. Система освещения | Освещение аппаратного и технологического отсеков | □ |
|  | Уличное освещение | □ |
| 7.2. Обогрев | □ Электро □ Водяной |
| 7.3. Система вентиляции | Естественная приточная, принудительная вытяжная | □ |
|  | Резервирование системы вентиляции | □ |
| 7.4. КИПиА системы жизнеобеспечения | Датчик загазованности, марка: | □ |
|  | Датчики пожарной сигнализации | □ |
|  | Оповещатели аварийных ситуаций: □ световой, □ звуковой | □ |
| 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: |
| 8.2. Охранная сигнализация | □ Да □ Нет |
| 8.3. Окраску произвести в соответствии с требованиями (приложить образец) | □ Да □ Нет |
| 8.4. Разместить технологическую схему блока в технологическом отсеке БДР | □ Да □ Нет |
| 8.5. Предусмотреть в БДР таль (электрическая/ручная) | □ Да □ Нет |
| 8.6. Дополнительные требования Заказчика: |