| Адрес: 41 00 44, РФ, г. Саратов, пр. Строителей, д. 1. ИНН 64 54 111 344 Тел.: 8 (8452) 70-90-01. Эл.почта: s.neftestroy@bk.ru. Сайт: неф-строй.рф |
| --- |
| Опросный лист | № / дата |  |
| Оборудование | БЛОК ОДОРИЗАЦИИ ГАЗА. ТУ 3683-005-69454861-2011 |
| Изготовитель | ООО «Нефтестрой». г. Саратов. ИНН 64 54 111 344 |
| Заказчик |  |
| Проект |  |
| Контактное лицо |  |
| Условия доставки | □ Доставка до адреса | Адрес: |
|  | □ Самовывоз |  |

| ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ |
| --- |
| 1 | . Характеристика одорируемого газа | □ СУГ (пропан-бутановая фракция □ Сухой газ |
| 2 | Давление газа, МПа | Минимальное |  |
|  |  | Максимальное |  |
| 3 | Диаметр газопровода Ду, мм |  |
| 4 | Количество точек трубопроводов (точек ввода) |  |
| 5 | Расход газа, м3/ч | Минимальный |  |
|  |  | Максимальный |  |
| 6 | Норма внесения одоранта | □ 16 г (19,1см2) на 1000 м3 газа □ 0,054 кг/т СУГ □ другое |
| 7 | Расход одоранта по точка ввода, л/ч |  |
| 8 | Наименование одоранта | □СПМ; □ ТНТ; □ GasodorTM S-FreeTM; □ ЛОИТ; □ Другое |
| 9 | Температура одоранта, ОС |  |
| 10 | Наличие механических примесей |  |
| 11 | Размер механических примесей |  |
| КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ |
| 1. Блок-бокс |
| 1 | Блок одоризации газа состоит из одного технологического отсека. Все оборудование принято во взрывозащищенном исполнении. | □ Да □ Нет |
| 2 | Блок имеет каркасно-панельную конструкцию из металлопрофиллей и трехслойных панелей типа «сэндвич» со стальными обшивками и теплоизолирующим материалом из несгораемых минераловатных плит. Толщина утеплителя – 100 мм. Конструкция блока исключает наличие «мостов холода» | □ Да □ Нет |
| 3 | Двери открывается по ходу эвакуации и оборудуется доводчиками, имеет запорные устройства (замки) «Антипаника» (с возможностью открывания изнутри без ключа). Над входом предусмотрен козырёк | □ Да □ Нет |
| 4 | Блок оснащен крепежными элементами и строповочными конструкциями для проведения погрузо-разгрузочных работ | □ Да □ Нет |
| 5 | По периметру технологического отсека предусмотрены бортики (борт-ванная), а в дверном проеме пороги высотой не менее 15 см с пандусами со штуцером вывода проливов за границы блок-бокса, выдержан необходимый уклон | □ Да □ Нет |
| 6 | Предусмотрена борт-ванная с дренажным клапаном | □ Да □ Нет |
| 7 | Для блок-бокса одоранта категории «А» предусмотрены легкосбрасываемые конструкции площадью не менее 0,05м2 на 1м3 помещения в соответствии с п.6.2.5 СП4.13130.2013 и п.5.10 СП 56.13330.2011. | □ Да □ Нет |
| 8 | На входных дверях предусмотрены таблички (ППБ 01-33 п.33): наименование помещения, категория и группа взрывоопасной смеси, класс зоны по ПУЭ | □ Да □ Нет |
| 9 | Предусмотрена раковина самопомощи с баком запаса воды | □ Да □ Нет |
| 10 | Трубопроводы подвода воды и пара | □ Да □ Нет |
| 11 | Цветовое решение принято в соответствии с корпоративным стелем ОАО «Газпром» | □ Да □ Нет |
| 2. Технологическое оборудование блок-бокса |
| 1 | Насос дозировочный герметичный (мембранный) Максимальная производительность - ___ л/ч / Давление нагнетания - ___ кгс/см2 Материал исполнения гидроблока – ст.12Х18Н10Т. Привод взрывозащищённый 1ExdeIIBT4 | □ Да □ Нет |
| 2 | Управление производительностью - ручное при остановленном приводе и на ходу | □ Да □ Нет |
| 3 | Управление производительностью - Автоматическое с помощью частотного преобразователя и сервопривода (частотный преобразователь обеспечивает глубину регулирования 30-100%, дальнейшее снижение производительности обеспечивает сервопривод) | □ Да □ Нет |
| 4 | программное управление (интегрирование блока одоризация в АСУ ТП предприятия). | □ Да □ Нет |
| 5 | Клапан предохранительный перепускной КПП на каждый дозировочный насос | □ Да □ Нет |
| 6 | Клапан обратный на линии нагнетания | □ Да □ Нет |
| 7 | Фильтр жидкостный сетчатый тонкой очистки на приемной линии НД. Материал изготовления – ст.12Х18Н10Т. В комплекте с резервным фильтрующим элементом | □ Да □ Нет |
| 8 | Гаситель гидропульсаций ГП-0,2-320-К. С отсечным вентилем и зарядным устройством. Материал изготовления – ст.12Х18Н10Т | □ Да □ Нет |
| 9 | Вся трубопроводная арматура принята из ст.12Х18Н10Т | □ Да □ Нет |
| 10 | Узел нейтрализатора (пластиковая емкость, 50л; насос подачи нейтрализатора) | □ Да □ Нет |
| 11 | Фильтр-дезодоратор на линии продувки | □ Да □ Нет |
| 3. Трубопровод, дренажная и промывочная система |
| 1 | Предусмотрена дренажную линию с запорной арматурой с приема и напора насосов. Материал изготовления трубной обвязки - сталь 12Х18Н10Т | □ Да □ Нет |
| 2 | На трубопроводах указано их назначение и направление движения продуктов | □ Да □ Нет |
| 3 | Линия подачи азота (продувки) с запорной арматурой | □ Да □ Нет |
| 4 | Линия подачи нейтрализатора | □ Да □ Нет |
| 5 | Комплект ответных фланцев (ГОСТ 12821-80), крепежа, прокладок для приемных и дренажных линий емкостей, напорных и дренажной линии НД | □ Да □ Нет |
| 6 | Количество выходов с блока, шт. |  |
| 4. Емкостное оборудование |
| 1 | Емкость расходная одоранта. Горизонтальная, одностенная, с эллиптическими днищами. Материал изготовления – ст.09Г2С. Расчетное давление в емкости - ___ кгс/см2 | □ Да □ Нет |
| 2 | Электрообогрев емкости | □ Да □ Нет |
| 3 | Блок предохранительный клапанов КПП | □ Да □ Нет |
| 4 | Линия подачи азота - клапан электромагнитный, обратный клапан, кран шаровой, манометр | □ Да □ Нет |
| 5 | Линия сброса на факел - клапан электромагнитный, обратный клапан, кран шаровой, манометр, фильтр-дезодоратор | □ Да □ Нет |
| 6 | Клапан электромагнитный на линиях налива и выдачи одоранта | □ Да □ Нет |
| 5. КИПиА |
| 1 | Массовый расходомер на нагнетательных линиях НД (4…20, HART, Exd) | □ Да □ Нет |
| 2 | Датчик избыточного давления на напорной линии НД. В комплекте с отсечным вентилем и разделителем сред (4…20, HART) | □ Да □ Нет |
| 3 | Датчик дифференциального давления (засоренности фильтра. В комплекте с отсечным вентилем и разделителем сред (4…20, HART) | □ Да □ Нет |
| 4 | Манометр визуальный на напорной линии НД. В комплекте с отсечным вентилем и разделителем сред | □ Да □ Нет |
| 5 | Мановакуумметр визуальный для визуальной индикации засоренности фильтра. В комплекте с отсечным вентилем и разделителем сред | □ Да □ Нет |
| 6 | Датчик уровня микроволновый. Индикация уровня одоранта по месту (электронное табло) и с операторной, с сигнализацией по верхнему и нижнему уровню и блокировкой на закрытие арматуры по верхнему уровню | □ Да □ Нет |
| 7 | Датчик температуры с термогильзой | □ Да □ Нет |
| 8 | Датчик давления на емкости в комплекте с двухвентильным модулем, электронным табло, мембранным разделителем сред | □ Да □ Нет |
| 9 | Манометр на емкости в комплекте с манометрическим вентилем, мембранным разделителем сред | □ Да □ Нет |
| 6. САУ |
| 1 | Шкаф силовой с пусковой и предохранительной аппаратурой во взрывозащищенном исполнении, включая барьеры искрозащиты. | □ Да □ Нет |
| 2 | Шкаф управления с контрольной аппаратурой во взрывозащищенном исполнении. | □ Да □ Нет |
| 3 | Обработка информации и управление технологическим оборудованием выполнена на основе программируемого логического контроллера Siemens Simatic S7 | □ Да □ Нет |
| 4 | САУ блока поставляется с отлаженным программным обеспечением по функциям контроля, управления, защиты, передачи информации на АСУТП верхнего уровня и обеспечивает безаварийную работу во всех режимах без постоянного присутствия обслуживающего персонала | □ Да □ Нет |
| 5 | Уровень автоматизации блока: - в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала; - с «верхнего уровня» АСУТП; - по месту со шкафа управления и местных постов управления | □ Да □ Нет |
| 6 | В комплектацию контроллера включен ЗИП на 2 года эксплуатации (дополнительные модули ввода-вывода аналоговых и цифровых сигналов) и программно-технические средства для настройки и диагностики | □ Да □ Нет |
| 7 | Дистанционное управление и вывод информации – протокол ModBus RTU (RS485/232) | □ Да □ Нет |
| 7. Система жизнеобеспечения |
| 7.1. Система освещения |
| 1 | Светильник светодиодный во взрывозащищенном исполнении (внутреннее освещение) | □ Да □ Нет |
| 2 | Светильник светодиодный во взрывозащищенном исполнении (наружное освещение) | □ Да □ Нет |
| 3 | Посты управления освещением на внешней стенке блока (Exd) | □ Да □ Нет |
| 7.2. Система отопления |
| 1 | Взрывозащищенный обогреватель НЭВКТР (или ОВЭ) с автоматическим поддержанием температуры внутри блока | □ Да □ Нет |
| 7.3. Система вентиляции |
| 1 | Постоянно-действующая приточно вытяжная вентиляция с 10ти кратным воздухообменом. Количество вентиляторов – 2 (рабочий, резервный). С электрическим подогревом приточного воздуха. Воздухозабор - из нижней зоны по всей длине блока. Сброс воздуха – через дефлекторную трубу (2 м выше уровня кровли блока) | □ Да □ Нет |
| 2 | Все оборудование системы вентиляции предусмотрено во взрывозащищенном исполнении | □ Да □ Нет |
| 3 | Пост управления вентиляцией на внешней стенке блока КУ-91 (Exd) | □ Да □ Нет |
| 7.4. Сигнализация загазованности |
| 1 | Газоанализатор OLCT100 | □ Да □ Нет |
| 2 | Сигнализатор световой ПАСВ-7 | □ Да □ Нет |
| 3 | Сигнализатор звуковой ПАСВ-1-ПМ | □ Да □ Нет |
| 4 | Табло световое «ЗАГАЗОВАННОСТЬ ПОРОГ1», «ЗАГАЗОВАННОСТЬ ПОРОГ2» | □ Да □ Нет |
| 7.5. Охранно-пожарная сигнализация |
| 1 | Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный (0ExiaIICT6) исполнение н.з. ИП 103-4/1 исп.011 ИБ | □ Да □ Нет |
| 2 | Блок искрозащиты УПКОП 135-1-1 | □ Да □ Нет |
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР 535-07е (на внешней стенке блока) | □ Да □ Нет |
| 4 | Извещатель охранный магнитоконтактный ИП-102 | □ Да □ Нет |
| 5 | Комбинированный свето-звуковой пожарный оповещатель (100дБ, 24В, 120мА) взрывозащищенный (1ЕхdIIСT6) ВС-07е-И | □ Да □ Нет |
| 6 | Табло световое «ПОЖАР» | □ Да □ Нет |
| 7 | Табло световое «Выход» над дверью технологического отсека с внутренней стороны | □ Да □ Нет |
| 7.6. Система пожаротушения |
| 1 | Автоматическая установка пожаротушения АУПТ на базе порошковых модулей (количество модулей и масса заряда огнетушащего вещества принято в соответствии с методикой СП 5.13130.2009) | □ Да □ Нет |
| 2 | Табло световое ВЭЛ-Т-Н «Порошок уходи» внутри отсека (Exd), «Порошок не входи» (Exd) и «Автоматика отключена» снаружи УДМ (Exd) | □ Да □ Нет |
| 3 | Устройство дистанционного пуска установки АУПТ у входа снаружи защищаемого помещения | □ Да □ Нет |
| 4 | Предусмотрено устройство для блокировки автоматического пуска АУПТ при открывании дверей в защищаемое помещение | □ Да □ Нет |
| 8. Электротехническое оборудование |
| 1 | Электропитание 380В, 3 фазы, 50 Гц | □ Да □ Нет |
| 2 | Унифицированные взрывозащищенные кабельные проходки Roxtec | □ Да □ Нет |
| 3 | На всем электрооборудовании установлены знаки «Опасность поражения электрическим током» согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 | □ Да □ Нет |
| 4 | Тип системы заземления – TN-S. Предусмотрены два заземляющих узла на основании блок-бокса для заземления. Внутри блок-бокса предусмотрена система уравнивания потенциалов | □ Да □ Нет |
| 5 | Электрические сети внутри блока выполнены согласно ГОРТ Р 53315-2009 кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А, с низким дымо- и газовыделением; аварийное освещение – огнестойким небронированным кабелем с заполнением | □ Да □ Нет |
| 6 | На всем электрооборудовании установлены знаки «Опасность поражения электрическим током» согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 | □ Да □ Нет |
| 7 | Предусмотрено заземление вентилятора с электродвигателем и воздуховода в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ | □ Да □ Нет |
| 8 | Силовая распределительная сети и сеть освещения выполнены пяти- и трехжильными кабелями соответственно, с медными жилами с изоляцией и ПВХ оболочкой, не поддерживающей горение. | □ Да □ Нет |
| 9 | Насосы – предусмотрены 2 точки заземления: корпус насоса и электродвигатель. | □ Да □ Нет |
| 9. ЗИП |
| 1 | Комплект ЗИП на 2 года эксплуатации | □ Да □ Нет |
| 10. Категории взрывопожарной и пожарной опасности |
| 1 | Степень огнестойкости (ФЗ от 22.07.2008 №123хФЗ, СП 4.13130.2013, п.6.10.5.1) - II | □ Да □ Нет |
| 2 | Класс конструктивной пожарной опасности (ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ) – C0 | □ Да □ Нет |
| 3 | Класс функциональной пожарной опасности (ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ) – Ф5.1. | □ Да □ Нет |
| 4 | Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - А | □ Да □ Нет |
| 11. Дополнительная комплектация для подключения блока |
| 1 | Трубопровод одоранта, ст.12Х18Н10Т, диаметр 12х2. Длина - ___ шт. Фасонные части трубопровода: отвод 12х2 - ___ шт./ Переход - ___ шт. Кран шаровый Ду ___ Ру ___. Кол-во ___ шт. | □ Да □ Нет |
| 2 | Трубопровод азота. Материал - ___. Диаметр - ___. Длина - ___ м. Фасонные части трубопровода: отвод 12х2 - ___ шт./ Переход - ___ шт. Кран шаровый Ду ___ Ру ___. Кол-во ___ шт. | □ Да □ Нет |
| 3 | Трубопровод дренажный. Материал - ___. Диаметр - ___. Длина - ___ м. Фасонные части трубопровода: отвод 12х2 - ___ шт./ Переход - ___ шт. Кран шаровый Ду ___ Ру ___. Кол-во ___ шт. | □ Да □ Нет |
| 7 | Кабель контрольный для подключения блока одоризации к АСУ ТП предприятия. Марка - ___ . Длина - ___ м | □ Да □ Нет |
| 8 | Кабель силовой для подключения блока одоризации к распределительному устройству. Марка - ___ . Длина - ___ м | □ Да □ Нет |
| 9 | Форсунка ввода одоранта. Кол-во - ___ шт. Диаметр газопровода, в который установлена форсунка - ___ мм | □ Да □ Нет |
| 10 | Дополнительно |